## Приложение N 5

## к договору №______________ от ________________

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах

в подаче горячей воды

I. Показатели качества горячей воды

| Показатели качества горячей воды (абсолютные величины) | Допустимые отклонения показателей качества горячей воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 | отклонение не допускается |
| Соответствие температуры горячей воды требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09: не ниже 60 °C и не выше 75 °C | в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C |
| Давление в точке подключения: не ниже гарантированного значения, не выше 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) | отклонение не допускается |

II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды

допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании

| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Абонент |
| --- | --- |